针灸拔罐一体模型（多功能）技术参数

一、能够满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行头部针灸、背部拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核。

★二、模型具有完整头部外形，头部五官真实，可以进行头部针刺练习。模型具有高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型。

★三、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起，方便拔罐吸附。

★四、模型具有明显的体表特征，有额角发际、眉间、耳尖、乳头、肚脐等定位特征点，并可进行针刺定位。模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；

五、模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型；

六、可进行真实的拔罐操作训练考核；

七、可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核。

八、使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核。

★九、配备21.5寸触控显示系统，可以在屏幕上查看拔罐信息，学习规范化操作流程,进行虚拟仿真拔罐操作。可以对拔罐部位是否正确进行判断考核，给出成绩。